АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОМАРИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Новомариинка

27.02. 2024                                                                                                          № 14

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Новомариинское сельское поселение №82 от 28.12.2021 года «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомариинского сельского поселения Первомайского района Томской области на период до 2033 года».

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования Новомариинское сельское поселение №82 от 28.12.2021 года «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомариинского сельского поселения Первомайского района Томской области на период до 2033 года» изложив в новой редакции.

2. Таблица 12.1. «Общая программа инвестиционных проектов» изложить в следующей редакции согласно Приложения 1 к настоящему Постановлению

3. Таблица 13.1. «План мероприятий и финансовые потребности» изложить в следующей редакции согласно Приложения 2 к настоящему Постановлению

4. Дополнить раздел 13 таблицей 13.1.2 «Перечень программных мероприятий» согласно Приложения 3 к настоящему Постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Разметить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования Новомариинское сельское поселение (http://новомариинское.рф)

.Глава Администрации

Новомариинского сельского поселения                                                А.Н. Богданов

Приложение 1.

к Постановлению № 14 от 27.02.2024г.

Таблица 12.1. Общая программа инвестиционных проектов

| № пп | Наименование мероприятий | Описание и месторасположения | Сроки мероприятий, года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система электроснабжения |
|  | Не планируется |  |  |
| 2 | Система теплоснабжения |
| 2.1 | Не планируется |  |  |
| 3 | Система водоснабжения |
| 3.1 | Замена отдельных участков водопроводных сетей в п. Верх Куендат | Снижение износа | 2021 |
| 3.2 | Установка ж/б колодца для залпового сброса воды в п. Верх Куендат | Снижение износа | 2021 |
| 3.3 | Строительство станции водоподготовки, установка осветляющих фильтров, строительство 2 подъема, строительство резервуаров чистой воды в с. Новомариинка | Повышение качества питьевой воды, увеличение надежности системы | 2022 |
| 3.4 | Замена отдельных участков водопроводных сетей в с. Новомариинка | Снижение износа | 2023 |
| 3.5 | Установка ж/б колодца для залпового сброса воды в с. Новомариинка | Снижение износа | 2023 |
| 3.6 | Строительство станции водоподготовки, установка осветляющих фильтров, строительство 2 подъема, строительство резервуаров чистой воды в п. Орехово | Повышение качества питьевой воды, увеличение надежности системы | 2024 |
| 3.7 | Замена отдельных участков водопроводных сетей в п. Орехово | Снижение износа | 2025 |
| 3.8 | Установка ж/б колодца для залпового сброса воды в п. Орехово | Снижение износа | 2025 |
| 3.9 | Строительство станции водоподготовки, установка осветляющих фильтров, строительство 2 подъема, строительство резервуаров чистой воды в д. Туендат | Повышение качества питьевой воды, увеличение надежности системы | 2026 |
| 3.10 | Замена отдельных участков водопроводных сетей в д. Туендат | Снижение износа | 2026 |
| 3.11 | Установка ж/б колодца для залпового сброса воды в д. Туендат | Снижение износа | 2026 |
| 3.12 | Капитальный ремонт ВНБ по адресу: Томская область, Первомайский район. д.Туендат | Повышение качества питьевой воды, увеличение надежности системы | 2024 |
| 4 | Система водоотведения |  |  |
| 4.1 | Не планируется |  |  |
| 5 | Система газоснабжения |
| 5.1 | Не планируется |  |  |
| 6 | Система по обращению с твердыми коммунальными отходами |
|  | Не планируется |  |  |
| 7 | Благоустройство кладбища: Томская область, Первомайский район, д. Калиновка | Замена ветхого ограждения | 2024 |

Приложение 2.

к Постановлению № 14 от 27.02.2024г.

Таблица 13.1. План мероприятий и финансовые потребности

| № пп | Наименование мероприятий | Описание и месторасположения | Сроки мероприятий, года | Необходимые капитальные затраты, млн руб. | Плановый период | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026- 2033 годы |  |
| 1 | Система электроснабжения |
|  | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по системе электроснабжения |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | Система теплоснабжения |
| 2.1 | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по системе теплоснабжения |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | Система водоснабжения |
| 3.1 | Замена отдельных участков водопроводных сетей в п. Верх Куендат | Снижение износа | 2021 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 3.2 | Установка ж/б колодца для залпового сброса воды в п. Верх Куендат | Снижение износа | 2021 | 0.075 | 0.075 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 3.3 | Строительство станции водоподготовки, установка осветляющих фильтров, строительство 2 подъема, строительство резервуаров чистой воды в с. Новомариинка | Повышение качества питьевой воды, увеличение надежности системы | 2022 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 3.4 | Замена отдельных участков водопроводных сетей в с. Новомариинка | Снижение износа | 2023 | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |  | Местный бюджет |
| 3.5 | Установка ж/б колодца для залпового сброса воды в с. Новомариинка | Снижение износа | 2023 | 0.075 |  |  | 0.075 |  |  |  | Местный бюджет |
| 3.6 | Строительство станции водоподготовки, установка осветляющих фильтров, строительство 2 подъема, строительство резервуаров чистой воды в п. Орехово | Повышение качества питьевой воды, увеличение надежности системы | 2024 | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  | Местный бюджет |
| 3.7 | Замена отдельных участков водопроводных сетей в п. Орехово | Снижение износа | 2025 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  | Местный бюджет |
| 3.8 | Установка ж/б колодца для залпового сброса воды в п. Орехово | Снижение износа | 2025 | 0.075 |  |  |  |  | 0.075 |  | Местный бюджет |
| 3.9 | Строительство станции водоподготовки, установка осветляющих фильтров, строительство 2 подъема, строительство резервуаров чистой воды в д. Туендат | Повышение качества питьевой воды, увеличение надежности системы | 2026 | 2.5 |  |  |  |  |  | 2.5 | Местный бюджет |
| 3.10 | Замена отдельных участков водопроводных сетей в д. Туендат | Снижение износа | 2026 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.3 | Местный бюджет |
| 3.11 | Установка ж/б колодца для залпового сброса воды в д. Туендат | Снижение износа | 2026 | 0.075 |  |  |  |  |  | 0.075 | Местный бюджет |
| 3.12 | Капитальный ремонт ВНБ по адресу: Томская область, Первомайский район. д.Туендат | Повышение качества питьевой воды, увеличение надежности системы | 2024 | 1,67 |  |  |  | 1,67 |  |  | Местный бюджет |
|  | Итого по системе водоснабжения |  |  | 10,64 | 0.345 | 2.5 | 0.375 | 4,17 | 0.375 | 2.875 |  |
| 4 | Система водоотведения |
| 4.1 | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Система газоснабжения |
| 5.1 | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по системе газоснабжения |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 6 | Система по обращению с твердыми коммунальными отходами |
|  | Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по системе по обращению с твердыми коммунальными отходами |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  | 8.97 | 0.345 | 2.5 | 0.375 | 2.5 | 0.375 | 2.875 |  |
| 7 | Благоустройство кладбища: Томская область, Первомайский район, д. Калиновка | Замена ветхого ограждения |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  | Местный бюджет |
|  | ИТОГО по программе |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 0,00 |  |

|  | . | Приложение 3. к Постановлению № 14 от 27.02.2024г |  |
| --- | --- | --- | --- |

План мероприятий на 2024 год к  программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомариинского сельского поселения Первомайского района Томской области на 2021-2025 годы и на период до 2033 года

Таблица 13.1.2 Перечень программных мероприятий

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы, тыс. руб. | Показатель непосредственного результата | Наименование показателя непосредственного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |  |
| 1. «Капитальный ремонт ВНБ по адресу: Томская область, Первомайский район. д.Туендат» | Администрация Новомариинское сельское поселение | Всего | 1692,6 |  | 998,6 | 350,3 | 343,6 |  | Отремонтированная водонапорная башня д.Туендат |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 1692,6 | - | 998,6 | 350,3 | 343,6 | 1 |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. «Благоустройство кладбища: Томская область, Первомайский район, д. Калиновка» | Администрация Новомариинское сельское поселение | Всего | 1031 |  | 661,9 | 159,5 | 209,3 |  | Обустроенное кладбище д. Калиновка |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 1031 | - | 661,9 | 159,8 | 209,3 | 1 |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе | Всего | 2723,6 |  | 1660,5 | 509,8 | 552,9 |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2723,6 |  | 1660,5 | 509,8 | 552,9 |  |  |
|  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |